示例程序说明

目的

这是一款示例程序，用于在 CSV 格式数据文件 (Sample.csv) 中以列表形式存储数值。

Sample.csv 文件的数据结构如下所述。

第 1 行：CA —（观测点名）

第 2 行：E（Y 坐标）

第 3 行：N（X 坐标）

第 4 行：H（高程）

第 5 行：h（仪器高）

注：以上各行必须包含数值。如果数值不够，示例程序无法正确加载数值。如果示例程序使用不同于上述数据结构的 CSV 文件运行，则不能正确加载数值。

简化程序流程

程序内容

'ProgramMode:RUN

"CSV File Name"?->Str 1

‘・・・输入文件名。

选择文件位置（SMEM（内存）或 SD 卡）。

"Load the CSV File"

"SMEM:Press[1]"

"SD  :Press[2]"

While 1

Getkey->A

‘・・・存储与按下的键对应的数值。

If A=62

Then "SMEM:\\"+Str 1->Str 2

‘・・・存储内存的路径名。

Break

Else If A=22

Then "SD:\\"+Str 1->Str 2

‘・・・存储 SD 卡的路径名。

Break

IfEnd

IfEnd

WhileEnd

加载 CSV 文件。

ClrText

"Now Loading..."

OpenCSV Str 2+".CSV"

‘・・・打开指定文件。

ClrList

0->N

While 1

LoadNextCell->List 26

‘ ・・・将要加载的单元格切换为下一个单元格。

If List 26[1]=-1

‘ ・・・确定要加载的单元格是否为 EOF。

Then Break

IfEnd

If List 26[3]=1

‘ ・・・确定要加载的单元格是否为第 1 行。

Then While 1

GetCellString->Str 1

‘ ・・・将要加载的单元格中的字符串存储至字符串内存中。

If StrSrc(Str 1,"CA")=0

‘ ・・・确定字符串“CA”是否包括在要加载的单元格中。

Then Break

IfEnd

N+1->N

1->M

While M<=4

LoadNextCell

GetCellValue->List M[N]

‘ ・・・将要加载的单元格中的数值数据存储在列表中。

M+1->M

WhileEnd

WhileEnd

IfEnd

WhileEnd

CloseCSV

‘・・・关闭先前打开的 CSV 文件。

ClrText

"Complete!"

"Press EXE key"

程序运行时显示的屏幕

| 屏幕 | 功能/进程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件名输入 | 如果文件名中包括小写字母，请输入为大写字母。 |
|  | 文件路径选择 | 对于此示例程序，CSV 文件必须位于根目录下。 |
|  | 目前正在分析文件 |  |
|  | 处理完成 |  |
|  | 未发现 | 当指定文件不存在时，显示 Not Found（未找到）错误消息。 |

列表确认方法

运行程序后，您可通过启动 STAT 应用程序确认列表内容。

将数值存储在列表中的好处是可以运行各种使用列表的程序。